## PARTITION
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
partition_id | int |  | 自動生成的partition編號 | pk |  | 1
name | nvarchar(255) |  | partition 名稱 | ak |  | TG1_6.6kv_1A1

## POINT
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
point_id | int |  | 自動生成的點位編號 | pk |  | 13
name | nvarchar(255) |  | 點位名稱 | ak |  | TG1_6.6kv_1A1
partitrion_id | int |  | 點位對應的partition編號 | fk | PARTITION.partition_id | 12
type | enum('AI', 'DI', 'DO', 'SDI') |  | 點位類型 |  |  | AI

## ELEMENT
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
elem_id | int |  | 自動生成的元件編號 | pk |  | 1
name | nvarchar(255) |  | 元件名稱 | ak |  | partition_id -> point id ->point name
point_id | int |  | 元件所屬點位編號 | fk | POINT.point_id | 13

## AI_LIST
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
ai_id | int |  | 自動生成的AI點位編號 | pk |  | 1
name | nvarchar(255) |  | AI點位名稱 | ak |  | Voltage_V12
point_id | int |  | AI點位對應的點位統一編號 | fk | POINT.point_id | 13
data_type | nvarchar(100) |  | 資料格式 |  |  | scaled
min | float | 是 | AI點位允許的最小值 |  |  | -1.00E+10
max | float | 是 | AI點位允許的最大值 |  |  | 1.00E+10

## DI_LIST
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
di_id | int |  | 自動生成的DI點位編號 | pk |  | 7
name | nvarchar(255) |  | DI點位名稱 | ak |  | VCB_on/off
point_id | int |  | DI點位對應的點位統一編號 | fk | POINT.point_id | 13
point_num | tinyint |  | 資料點數量，1為single point，2為double point |  |  | 1

## DO_LIST
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
do_id | int |  | 自動生成的DO點位編號 | pk |  | 1
name | nvarchar(255) |  | DO點位名稱 | ak |  | VCB_on/off
point_id | int |  | DO點位對應的點位統一編號 | fk | POINT.point_id | 13
tag_name | nvarchar(255) |  | DO 點位文字說明（對應哪一個 tag Name） |  |  | VCB_on/off
di_id | int |  | 對應的DI點位編號 | fk | DI_LIST.di_id | 7

## FUNCTION
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
function_id | int |  | 自動生成的函式編號 | pk |  | 66
name | nvarchar(255) |  | 函式名稱 |  |  | SDI_Connection_Disconnect
formula | nvarchar(4000) |  | 函式的code |  |  | 略

## SDI_LIST
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
sdi_id | int |  | 自動生成的SDI點位編號 | pk |  | 1
name | nvarchar(255) |  | SDI點位名稱 | ak |  | SDI_VCB_Line
point_id | int |  | SDI點位對應的點位統一編號 | fk | POINT.point_id | 13
fucntion_id | int |  | 套用的函式編號 | fk | FUNCTION.function_id | 66

## VIEW
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
view_id | int |  | 自動生成的view編號 | pk |  | 33
name | nvarchar(255) |  | view名稱 | ak |  | View_SLD_TG-E1_1A1-1A9

## POPUP_WINDOW
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
popup_window_id | int |  | 自動生成的popup window編號 | pk |  | 22
name | nvarchar(255) |  | popup window名稱 | ak |  | 1A1 P3U30

## POPUP_POINTS
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
popup_window_id | int |  | 點位所屬的popup window編號 | pk |  | 22
column | nvarchar(255) |  | 點位在popup window的第幾column | pk |  | 2
order | int |  | 點位在該column的順序 | pk |  | 1
point_id | int |  | 點位編號 | fk | POINT.point_id | 13

## SHAPE
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 自動生成的shape編號 | pk |  | 45
name | nvarchar(255) | 是 | shape名稱 |  |  | <rectangle>
shape_type | tinyint |  | shape類型（0 = rectangle, 1 = circle, ...） |  |  | 0
x | int |  | x-座標位置 |  |  | 409
y | int |  | y-座標位置 |  |  | 105
zoom | tinyint |  | 縮放比例 (%) |  |  | 100
is_button | bit |  | 是否為連結到另一個view的按鈕，1代表是 |  |  | 1
is_popup | bit |  | 是否為連結到popup window的按鈕，1代表是 |  |  | 0
button_link | nvarchar(1000) | 是 | 連結的目標
is_shine | bit |  | 是否閃爍，1代表是 |  |  | 0

## RECTANGLE
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 長方形對應的shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 45
width | int |  | 長方形寬度 |  |  | 640
height | int |  | 長方形高度 |  |  | 480
fill_color | nvarchar(7) |  | 填滿顏色hex色碼 |  |  | FFFFFF
fill_style | int |  | 填滿形式 |  |  | 0
border_color | nvarchar(7) |  | 邊框顏色hex色碼 |  |  | 000000
border_width | int |  | 邊框寬度 |  |  | 1
border_style | int |  | 邊框形式 |  |  | 0

## CIRCLE
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 圓形對應的shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 45
radius | int |  | 圓形的半徑 |  |  | 123
fill_color | nvarchar(7) |  | 填滿顏色hex色碼 |  |  | FFFFFF
fill_style | int |  | 填滿形式 |  |  | 0
border_color | nvarchar(7) |  | 邊框顏色hex色碼 |  |  | 000000
border_width | int |  | 邊框寬度 |  |  | 1
border_style | int |  | 邊框形式 |  |  | 0

## ELLIPSE
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 橢圓對應的shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 45
width | int |  | 橢圓寬度 (2*a) |  |  | 180
height | int |  | 橢圓高度 (2*b) |  |  | 150
fill_color | nvarchar(7) |  | 填滿顏色hex色碼 |  |  | FFFFFF
fill_style | int |  | 填滿形式 |  |  | 0
border_color | nvarchar(7) |  | 邊框顏色hex色碼 |  |  | 000000
border_width | int |  | 邊框寬度 |  |  | 1
border_style | int |  | 邊框形式 |  |  | 0

## ARC
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 弧形對應的shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 45
width | int |  | 弧形對應的ellipse寬度 (2*a) |  |  | 180
height | int |  | 弧形對應的ellipse高度 (2*b) |  |  | 150
start_angle | int |  | 弧形起始角度 |  |  | 45
end_andle | int |  | 弧形終點角度 |  |  | 90
border_color | nvarchar(7) |  | 弧形線條顏色hex色碼 |  |  | 000000
border_width | int |  | 弧形線條寬度 |  |  | 1
border_style | int |  | 弧形線條形式 |  |  | 0

## LINE
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 線段對應的shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 45
border_color | nvarchar(7) |  | 線段顏色hex色碼 |  |  | 000000
border_width | int |  | 線段寬度 |  |  | 1
border_style | int |  | 線段形式 |  |  | 0

## LINE_POINTS
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 線段對應的shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 45
order | int |  | 線段上點的編號 | pk |  | 1
x | int |  | 線段上點的x-座標相對位置 |  |  | 12
y | int |  | 線段上點的y-座標相對位置 |  |  | -15

## POLYGON
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 多邊形對應的shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 45
fill_color | nvarchar(7) |  | 填滿顏色hex色碼 |  |  | FFFFFF
fill_style | int |  | 填滿形式 |  |  | 0
border_color | nvarchar(7) |  | 邊框顏色hex色碼 |  |  | 000000
border_width | int |  | 邊框寬度 |  |  | 1
border_style | int |  | 邊框形式 |  |  | 0

## POLYGON_POINTS
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 多邊形對應的shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 45
order | int |  | 多邊形上點的編號 | pk |  | 1
x | int |  | 多邊形上點的x-座標相對位置 |  |  | 12
y | int |  | 多邊形上點的y-座標相對位置 |  |  | -15

## TEXT
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 文字方塊對應的shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 45
width | int |  | 文字方塊寬度 |  |  | 180
height | int |  | 文字方塊高度 |  |  | 150
color | nvarchar(7) |  | 文字顏色 |  |  | 00FFFF
font_family | nvarchar(100) |  | 字型 |  |  | consolas
font_style | nvarchar(100) |  | 字體樣式 |  |  | italic
font_size | int |  | 文字大小 |  |  | 10
text | nvarchar(255) |  | 文字內容 |  |  | text

## IMG
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
shape_id | int |  | 圖片對應的shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 45
width | int |  | 圖片寬度 |  |  | 180
height | int |  | 圖片高度 |  |  | 150
path | nvarchar(1000) |  | 圖片絕對路徑 |  |  | D:/1.jpg

## VIEW_SHAPES
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
view_id | int |  | view編號 | pk, fk | VIEW.view_id | 14
order | int |  | shape在view上的順序 | pk |  | 3
shape_id | int |  | shape編號 | fk | SHAPE.shape_id | 137

## ELEMENT_SHAPES
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
elem_id | int |  | 元件編號 | pk, fk | ELEMENT.elem_id | 141
status | int |  | 元件狀態 | pk |  | 0
shape_id | int |  | 個別status對應的shape編號 | fk | SHAPE.shape_id | 17

## SHAPE_GROUP
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
group_id | int |  | 自動生成的group編號 | pk |  | 187

## SHAPE_GROUP_MEM
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
group_id | int |  | shape所屬的group編號 | pk, fk | SHAPE_GROUP.group_id | 187
shape_id | int |  | shape編號 | pk, fk | SHAPE.shape_id | 16

## HMI_MX
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
hmi_mx_id | int |  | 自動生成的HMI MX編號 | pk |  | 3
tag_name | nvarchar(255) |  | HMI MX需更新之AI點位名稱 | ak |  | WTXM 3 Phase R
value | float |  | HMI MX需更新之AI點位數值 |  |  | 0
time | timestamp |  | 設備傳回數值所更新之相對應時間 |  |  | 2021/09/01 03:16:55
quality | int |  | 通訊品質（0=good, 其餘的視需求及61850規範定義） |  |  | 0

## HMI_ST
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
hmi_mx_id | int |  | 自動生成的HMI ST編號 | pk |  | 3
tag_name | nvarchar(255) |  | HMI MX需更新之DI點位名稱 | ak |  | WTXM VCB On/Off
value | int |  | HMI MX需更新之DI點位數值 |  |  | 0
time | timestamp |  | 設備傳回數值所更新之相對應時間 |  |  | 2021/09/01 03:16:55
quality | int |  | 通訊品質（0=good, 其餘的視需求及61850規範定義） |  |  | 0

## HMI_VIEW_ALARM
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
hmi_view_alarm_id | int |  | 自動生成的HMI view alarm編號 | pk |  | 15
type | nvarchar(255) |  | 警告類型 |  |  | AlarmMap
tag_name | nvarchar(255) |  | 發生警告的點位tag name | ak |  | WTXM VCB On/Off
client | nvarchar(255) |  | client名稱或是工作站電腦名稱 |  |  | WorkStation1
is_ack | bit |  | 是否鎖定tag name，1為鎖定 |  |  | 0

## BUTTON_TREE_NODES
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
node_id | int |  |  | pk |  | 13
parent_node_id | int | 是 | 父節點的node_id，空值代表為根節點 | fk | BUTTON_TREE_NODES.node_id | 17
link | nvarchar(784) | 是 | 連結到的url |  |  | http://google.com

## BUTTON_TREE_CHILD
欄位名稱 | 格式 | 允許空值 | 說明 | key | 參照 | 範例
node_id | int |  | 父節點node_id | pk, fk | BUTTON_TREE_NODES.node_id | 17
child_id | int |  | 子節點node_id | pk, fk | BUTTON_TREE_NODES.node_id | 13